附件1

家庭养老床位适老化智能化改造指导清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　序号 | 　　类   型 | 　　设备功能及基本要求 |
| 　　1 | 　　网络连接设备 | 　　保证信号传输稳定 |
| 　　2 | 　　紧急呼叫设备 | 　　可安装在卧室、卫生间、淋浴间等位置，支持网络连接，防水易操作，数据实时反馈 |
| 　　3 | 　　生命体征监测设备 | 　　支持网络连接，动态监测和记录呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒，数据实时反馈 |
| 　　4 | 　　活动监测设备 | 　　安装红外、微动等设备，支持网络连接，老人实时活动监测 |
| 　　5 | 　　地面防滑 | 　　卫生间、淋浴间、厨房等区域铺设防滑垫或进行表面防滑处理 |
| 　　6 | 　　安全扶手 | 　　在卫生间、洗浴区等区域安装扶手 |
| 　　7 | 　　起夜灯 | 　　智能感应、亮度适中 |
| 　　8 | 　　淋浴椅 | 　　配置淋浴椅，避免老人滑倒，提高安全性 |
| 　　9 | 　　床边护栏（抓杆） | 　　配置床边护栏（抓杆），辅助老人起身、上下床 |